“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”

# LICEO STATALE “LEONARDO”

# Liceo Scientifico - Liceo Linguistico

Via Veneto – Via Trieste          95014    Giarre (CT)

Tel.: 095-7794755 Fax: 095/7794756

Cod. mecc.: CTPS05000X  cod. fisc.: 83000970877

e-mail: ctps05000x@istruzione.it         URL: www.liceoleonardogiarre.it

Prot. N.  4551  del 25 settembre 2010

Oggetto: Bando di gara per l’individuazione della ditta aggiudicataria della fornitura di materiale per la realizzazione del progetto “laboratorio scientifico”, progetto cofinanziato dal F.E.S.R.  - Codice Nazionale B-2.A-FESR-2008-326.

PREMESSA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO che l’Istituto Liceo Statale “Leonardo” è stato autorizzato, con nota n° AOODGAI / 916 del 1 febbraio 2010, dal MIUR- Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV a predisporre il bando di gara per la realizzazione del progetto “laboratorio scientifico” , a carico del “FESR – 2007/2013” Obiettivo B – azione 2.A – FESR – 2008 – 326 – a valere sul Piano Integrato per l’Anno Scolastico 2010-2011;

- Visto il Regolamento (CE) n°1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

- Visto il Regolamento (CE) n°1080/2006 relativo al FESR;

- Visto il Regolamento (CE) n°1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1083/2006 e del Regolamento (CE) n°1080/2006;

- Vista l’assunzione al programma annuale dell’ISTITUTO per l’esercizio finanziario 2010, giusto verbale del Consiglio di Istituto del 5 marzo 2010 delibera n.39 ;

- Vista la circolare del MIUR - Direzione generale per gli Affari internazionali – Ufficio IV prot. Prot. n: AOODGAI/2796 del 27 maggio 2009;

- Visti gli articoli 32, 33 e 34 del decreto 1/2/2001, n°44 e successive modificazioni;

- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

- Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n°82 e successive modificazioni;

- Considerato che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento mediante procedura di licitazione privata con richiesta di preventivo ad almeno tre ditte specializzate in forniture di lavagne interattive multimediali;

- Rilevato che per la procedura di approvvigionamento della fornitura sarà inoltrata, alle ditte prescelte, la richiesta di preventivo tramite FAX;

- Vista l’istruttoria curata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Sig.ra Graziella Trovato

EMANA

un bando di gara secondo la procedura ristretta della licitazione privata, ai sensi dell’art. 16, lettera a,  del D.leg.vo 358/92 e successive modificazioni, per l’individuazione della ditta aggiudicataria della fornitura di materiale per la realizzazione del progetto “laboratorio scientifico”, progetto cofinanziato dal F.E.S.R.  - Codice Nazionale B-2.A-FESR-2008-326 disciplinato dai successivi articoli:

ARTICOLO 1 – Terminologia

L’Istituto Liceo Statale “Leonardo” di Giarre sarà denominato in appresso “stazione

appaltante” (art. 3, comma 33, del D.leg.vo n°163/2006 e successive modificazioni);

L’operatore economico che sarà invitato a presentare l’offerta, sarà denominato in appresso “candidato” (art. 3, comma 24, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni);

L’operatore economico, ovvero la ditta che presenterà l’offerta, sarà denominato in appresso “offerente” (art. 3, comma 23, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni);

Il sito informatico della “stazione appaltante” www.liceoleonardogiarre.it sarà denominato in appresso “profilo del committente” (art.3, comma 35, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni);

Il vocabolario comune per gli appalti, sarà denominato in appresso “CPV (Common Procurement Vocabulary - (art. 3, comma 49, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni);

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sarà denominato in appresso semplicemente “codice”;

ARTICOLO 2 – Stazione appaltante

L’Istituto – Liceo Statale “Leonardo”, via Veneto n. 91-93, 95014  Giarre (CT) tel 095 7794755     fax 095 7794756.

ARTICOLO 3 – Forma dell’appalto

Procedura ristretta di licitazione privata, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 16, lettera a,  del D.leg.vo 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4 – Oggetto dell’appalto

In esecuzione all’approvazione del progetto cofinanziato dal F.E.S.R. Codice Nazionale Progetto B-2.A-FESR-2008-326) è indetta una Procedura ristretta di licitazione privata, ai sensi dell’art. 16, lettera a,  del D.leg.vo 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni per l’acquisto delle attrezzature, descritte in dettaglio nel successivo articolo 9, atte a realizzare il progetto “laboratorio scientifico”.

ARTICOLO 5 – Natura dei prodotti da fornire

Fornitura comprensiva di imballaggio, trasporto, scarico e montaggio di attrezzature hardware, dettagliatamente descritte nel successivo articolo 9, franco soglia.

ARTICOLO 6 – Importo a base d’asta

Il costo complessivo della fornitura, omnicomprensiva, non dovrà superare €. 17095,55, secondo la seguente ripartizione:

a) Euro 15700,00 (quindicimilasettecento/00), IVA inclusa per la realizzazione del “laboratorio Scientifico” “chiavi in mano”;

b) Euro 872,22 (ottocentosettantadue/22), IVA inclusa, per piccoli adattamenti edilizi e uniformità agli impianti esistenti;

c) Euro 523,33 (cinquecentoventitre/33), IVA inclusa, per installazione e collaudo e pubblicità;

ARTICOLO 7 – Luogo della fornitura

La fornitura dovrà essere eseguita e realizzata nella sede centrale della stazione appaltante di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 8 – Candidati ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi a presentare l’offerta tutti i candidati individuati dall’istituto.

ARTICOLO 9 – Descrizione dei prodotti da fornire.

| Lotto N. | Quantità | Dispositivo | Caratteristiche tecniche |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Stazione per lo studio delle onde elettromagnetiche | Rilevatore campi elettromagnetici per effettuare misure di campi elettromagnetici sia in alta che in bassa frequenza e con la possibilità di registrare nel tempo i valori misurati |  |
| 1 | 2 | Alimentatore 6kV | Alimentatore 6kV ad alta tensione adatto per la strumentazione di fisica atomica. Uscita ad alta tensione da 0 a 6000V DC regolazione continua, Imax:2mA. Tensione di riscaldamento:6.3V AC, Imax:3° Tensione di rete: 230 V, 50/60 Hz |  |
| 1 | 2 | Alimentatore 30 V 5A | Alimentatore regolabile 0-30V 0-5° doppia uscita Uscite di tensione e di corrente regolabili con continuità |  |
| 1 | 1 | Spettrofotometro UV - visibile | Intervallo di lavoro da 190 a 1100 per l’UV;- Ottica singolo raggio stabilizzato; Selezione automatica della lunghezza d’onda; 2 nm di banda passante; Modalità operative: Trasmittanza, Assorbanza, quantitativa multipoint, cinetiche; Portacelle manuale a quattro posizioni; Fino a 200 curve o dati in memoria; Software di elaborazione in dotazione; Range: 190-1100 nm Banda passante: 2nm Metodi: 200 Dati: 200 Software: SI |  |
| 2 | 3 | Filtro solare | Filtro solare per Celestron CPC 1100 XLT |  |
| 2 | 1 | Adattatore per fotocamera1 | Adattatore T2 per fotocamera Nikon D90 |  |
| 2 | 1 | Oculare1 | Oculare micro guide 12,5 mm |  |
| 2 | 1 | Oculare 23mm1 | Oculari Axiom LX 23 mm |  |
| 2 | 1 | Oculare 15mm1 | Oculari Axiom LX 15 mm |  |
| 2 | 1 | Oculare 7mm1 | Oculari Axiom LX 7 mm |  |
| 2 | 1 | Tele Extender1 | Tele Extender Deluxe per fotografia a proiezione d’oculare |  |
| 2 | 1 | Barlow1 | Barlow 2x deluxe |  |
| 2 | 1 | Filtro LPR1 | Filtro LPR per oc. 31,8 mm |  |
| 2 | 1 | Set filtri1 | Set filtri 21, 80A, 15, Polarizzatore |  |
| 2 | 1 | Set filtri1 | Set filtri 12, 25, 56, ND-25 |  |
| 2 | 1 | Set filtri1 | Set filtri 23A, 38A, 58, ND-50 |  |
| 2 | 1 | Set filtri1 | Set filtri 8, 47, 82A, ND-13 |  |
| 2 | 1 | Alimentatore accumulatore per telescopio Celestron CPC 1100 XLT1 | 17 amp/ora 2 x 12V DC uscita per socket auto DC 3, 6, 9V jack di uscita |  |
| 2 | 1 | Raccordo foto1 | Raccordo foto per Schmidt-Cassegrain |  |

ARTICOLO 10 – Collaudo

1. Il collaudo verrà effettuato dalla Commissione Tecnica dell’Istituto, e, se la ditta fornitrice lo richiederà, anche in presenza di un suo rappresentante.

2.Durante le operazioni di collaudo, si dovrà verificare che le apparecchiature  siano conformi al tipo o ai modelli descritti nell’offerta e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione.

3. I risultati del collaudo potranno avere esito:

a) Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;

b) Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta di ritirarli e di riconsegnarne di nuovi e conformi alle richieste contrattuali;

4. Le operazioni di collaudo verranno verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo.

ARTICOLO 11 – Requisiti per la partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i candidati di cui all’art. 8 del presente bando i quali siano in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati, così come indicato nel successivo articolo 13:

􀂾 non versino nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

􀂾 abbiano effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto del bando per un importo complessivo dell’ultimo triennio almeno pari a quello a base d’asta;

􀂾 dispongano di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore (possono essere indicati i soggetti a seconda della tipologia del servizio);

􀂾 siano costituti da almeno tre anni;

􀂾 possiedano una sede attrezzata

􀂾 siano in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

􀂾 nei confronti dei quali non sussistano le cause ostative di cui all’art. 10 della legge n°575/1965.

ARTICOLO 12 – Termini di presentazione dell’offerta

La domanda di partecipazione alla gara e la relativa offerta economica, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, dovranno essere contenute in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante la dicitura esterna ”Contiene offerta, di cui al Bando “Laboratorio scientifico”.La busta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 1 novembre 2010.

La “stazione appaltante” declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo di motivazione.

ARTICOLO 13 – Dichiarazioni da allegare all’offerta

1. L’offerta dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:

a) Dichiarazione dalla quale si evincano i principali dati dell’ente: costituzione, natura giuridica, denominazione, sede, rappresentanza, codice fiscale, in particolare: estremi dell’atto costitutivo, dello Statuto.

b) Dichiarazione di non versare nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) Dichiarazione di aver effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto del bando, per un importo complessivo dell’ultimo triennio almeno pari a quello a base d’asta;

d) Dichiarazione in merito alla disponibilità di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore;

e) Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

f) Dichiarazione che nulla osta ai sensi della legge n. 575/1965;

g) Dichiarazione di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile; di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzi di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio. Qualora il concorrente partecipi come consorzio dovrà indicare per quali ditte consorziate il consorzio concorre.

h) Le apparecchiature elettriche/elettroniche proposte devono essere corredate alla consegna, delle rispettive Dichiarazioni di Conformità inerenti al dir.108/2004/CE d.Lgs. 194/07 (ex D.L. 476 del 04.12.1992 e dir.89/336/CEE) Conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica).

i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA; Citare il DM. 40 del 18/1/2008

l) di accettare le condizioni di pagamento stabilite dall’autorizzazione del progetto, come stabilito dal successivo art. 18. Il pagamento, comunque, potrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato art. 48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602;

m) di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;

n) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti;

o) che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

p) di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;

q) di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;

r) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice,

s) di essere iscritto alla CCIA di____________dal_____________ n° iscrizione__________;

t) che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le vigenti norme dei contratti di lavoro del settore di appartenenza;

u) di essere in regola con il pagamento dei contributi e delle tasse;

ARTICOLO 14 – Certificazione da allegare all’offerta

1. LA MANCATA PRESENTAZIONE DEI SOTTOELENCATI CERTIFICATI COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA GARA:

a) Copia certificato Iscrizione Camera di Commercio contenete l’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di elettricità, (acqua e gas) ove necessario, di cui all’art. 1 del DM 37/2008 (ex legge 46/90).

2. Le certificazioni di cui al punto 1 – lettera a) possono essere prodotte in copia fotostatica, e, ai sensi degli art. 18 e 19 del predetto D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni firmate dal rappresentante legale della ditta, unitamente ad una copia fotostatica del documento di identità dello stesso.

3. Il mancato rispetto di tutte le modalità di partecipazione richieste per la compilazione e la presentazione dell’offerta o la mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti, potrà essere causa di esclusione.

ARTICOLO 15 – Valutazione delle offerte

- Caratteristiche tecniche e piena aderenza alle richieste del capitolato di gara: max. 50 punti su 100.

- Prezzo: max. 30 punti su 100

- Assistenza post vendita, possesso di certificazione di qualità, referenze dimostrabili: max. 20 punti su 100.

ARTICOLO 16 – Modalità di aggiudicazione

1. La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché rispondente a tutti i requisiti previsti dal presente bando e potrà, eventualmente, riguardare solo parte delle voci di spesa.

2. Secondo quanto previsto dall’art. 81, comma 3 del codice, la stazione appaltante può non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

ARTICOLO 17 – Termini di adempimento e penali

1. Gli offerenti partecipanti alla gara saranno vincolati dai prezzi indicati nell’offerta formulata per 180 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del presente bando.

2. La fornitura dovrà comunque essere completata entro 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 18 – Termini di pagamento

1.Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi

assegnati. Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n°232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

ARTICOLO 19 – Esclusioni

1. Saranno motivo di esclusione:

a) le offerte che non siano conformi al presente bando e le cui condizioni non siano tassativamente quelle richieste; dette offerte non devono presentare alcuna alternativa, a meno che essa non sia più favorevole per la stazione appaltante;

b)le offerte multiple presentate dal medesimo offerente (art. 11 del codice).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to   Prof.ssa Carmela Scirè

In attesa di valutazione da parte dell’Autorità di Gestione